Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4137 ул. Углова д.6 ТП-4050 ул. Бонч-Бруевича д. 8А ШК. №48 ул. Бонч-Бруевича д. 11А ТП-4292 ул. Горная д.11к1, д.11к2, д.11к3, д.11к4 ул. Горная д.4, д.5 ул. 40 Лет Октября д.7Г, д.5Б. | 24.06.22 | 05-21 | 24.06.22 | 08-38 | ПС Нагорная аварийное отключение ф.1008, ф.1013 Ложное срабатывание защит на ПС Нагорная (ЦЭС) |