Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-131,ТП-130,ТП-132. Поселок Истомино ул.Генерала Маргелова | 24.07.16 | 17-00 | 24.07.16 | 21-25 | повреждение КВЛ 6кВ ПС Гридененская ф 607 Абонентский участок |