Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4774 ул. Бонч-Бруевича д.1, д.3. ул. Арсеньева д.1, д.2. ТП-4710 ул. Луганская д.1, д.3, д.5. ТП-4057 II СШ ул. Вологдина д.2, д.4, д.8,д.5 ул. Арсеньева д.3, д.5. | 24.07.22 | 01-14 | 24.07.22 | 02-12 | Аварийное отключение РП-23 ф.236 (Приокский РЭС) на повреждении КЛ 6 кВ РП-23 ф.236 – ТП 4774 I (Приокский РЭС). |