Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4774 ул. Бонч Бруевича д. 1, 3. Ул. Арсеньева д. 1, 2. ТП-4057II Ул. Арсеньева д. 3. 5. Ул. Вологдина д. 4, 8 ТП-4710 Ул. Луганская д. 1, 5. ТП-4058II Ул. Елисеева д.8, 7, 7а, 7б. Ул. Бонч Бруевича д.2, 4. Ул Луганская д.7 | 24.08.20 | 14-58 | 24.08.20 | 16-38 | РП-23 Приокский РЭС погашение 2СШ 6кВ на повреждении КЛ 6кВ ТП-4774 II – ТП-4556 ЦЭС Приокский РЭС |