| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-4039 ул. Арсеньева, д.4, пр. Гагарина, д.110а, ул. Бонч-Бруевича,д.5. ТП-4058 ул. Батумская, д. 21, ул. Луганская, д.7, ул. Елисеева, д.7 ТП-4040 II ул. Батумская, д.7б. ТП-4057 I ул. Вологдина, д.4, 8; ул. Арсеньева, д.3,5. ТП-4484 ТП-4347 ул. 40 лет Октября, д.1,1а. | 24.10.22 | 05-33 | 24.10.22 | 06-58 | Полное погашение РП-23 Приокского РЭС. На ПС Мыза от МТЗ откл-ся ф.634. На повреждении КЛ-6кВ ф.230 РП-23 - ТП-4128 I. |