Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4048 Теплопункт №705 ТП-4047 пр-т. Гагарина д.113, д.115, д.117, д.119 ТП-4828 ул. Тропинина д.14, д.16, д.18. ТП-4011 II ул. Тропинина д.8, д.10, д.12. | 24.11.22 | 12-11 | 24.11.22 | 13-32 | В РП-14 (Приокский РЭС) аварийное отключение ф.141. на повреждении КЛ 6 кВ: ТП 4011 II – ТП 4828 II (СИП) Повреждение КЛ сторонней организацией при земляных работах. |