Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-2333 -Бульвар Заречный 9, 9А - Ул.Архитектурная 6 | 24.12.19 | 20-45 | 24.12.19 | 23-18 | В РП-71 (Заречный РЭС) от МТЗ отключился ф.718, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-2762 II – ТП-2399 II КЛ ЗефсЭнерго |