Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-556 ул. Лопатина д.8 | 25.02.18 | 04-10 | 25.02.18 | 05-38 | Аварийное отключение РП-16 ф.167 на повреждении кл 10 кВ ТП-351 II - ТП-37 II (Нагорн. РЭС) |