Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-559 I Ул. Ванеева д.4, д.6 ул. Генкиной д.42/15 ТП-790 I Ул. Ошарская 78 Агентство недвижимости «Выбор» ТП-549 I «Билайн» | 25.03.18 | 16-35 | 25.03.18 | 17-54 | Аварийное отключение РП-74 ф.743 от МТЗ На повреждении КЛ 10 кВ ТП-549 I -ТП-790 I |