Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4767 -ул.Голованова 67,69,71. ТП-4702 -Ул.Голованова 73,д/с №119 -Ул.Жукова 22,24,25 | 25.04.18 | 10-15 | 25.04.18 | 11-42 | Аварийное отключение На ПС Импульс ф.606 от МТЗ, повреждение сторонней организацией КЛ 6 кВ РП-85 ф.606 – ПС Импульс |