Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2573 -Июльских дней 1з офисы : Автосалон «Шкода», ООО «Авенсис». ЗАО ЗСК «Идолис» Ферит НН ФНС Офис Фургон ТП-2975 -Июльских дней 1 н офисы : ООО « Ларгус» ООО «Торговый дом ЦЭРЕРА» АЗС «Лукойл» ООО « Пром тех НН» ООО « Инком» ООО « Импульс» | 25.04.18 | 11-55 | 25.04.18 | 13-14 | Аварийное отключение на ПС Канавинская ф.625, отключился от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ РП-120 ф.625 – ПС Канавинская |