Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Бор Боталово-4 | ТП-1189 Боталово-4 ТП-1999 Боталово-4 ТП-1997 Боталово-4 ТП-1989 Шерстнево Поле | 25.04.23 | 09-25 | 25.04.23 | 11-44 | В РП-2 от защит отключился ф.26, на повреждении КЛ от ТП-1999 до ТП-1189 (СИП). Повреждён сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ. |