Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4100 II ул. Н.Сусловой д. 12 к1, 12 к2. Ул. Агрономическая, д.32, 34, 38. | 25.04.23 | 12-45 | 25.04.23 | 13-23 | ПС Печёрская погашение СШ-2 10 кВ действием дуговой защиты |