Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2549 Ресторан Сервис групп | 25.05.17 | 16-33 | 26.05.17 | 00-20 | В РП-98 откл. ф.989, ф.986 от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ сторонней организацией. |