Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-5009II Ул.Панфиловцев д. 5 ТП-5130 II. Детская больница №37 ТП-5017 Ул.Ярошенко д. 1, 2а, 5, 12. ТП-5015 Ул. Баранова д.1 Ул Черняховского д. 3, 5, 7. ТП-5106II Ул. Пафиловцев д. 4а, 4б, 7, 9. ТП-5011 Ул. Пафиловцев д. 13, 14. Ул. Орджоникидзе д. 3-20 Ул. Мирошникова д. 2,4,6,8,10. Чаадаева д.31 | 25.05.21 | 07-26 | 25.05.21 | 10-23 | На п/с Сокол отключился ф.1048 от защит РП-80 2СШ 6кВ без напряжения п/с Сокол не правильная работа защит |