Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2537 Пр-т. Ленина д.69 к/1. ТП-2538 Пр-т. Ленина д.67 к/1, д.65 | 25.06.20 | 16-32 | 25.06.20 26.06.20 | 23-56 05-28 | ПС Дизель отключение ф.20, ф.72 от МТЗ, на повреждении КЛ 10 кВ РП-114 ф.20- ПС Дизель; КЛ 10 кВ РП-114 ф.72- ПС Дизель |