Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | ТП-1174 Боталово-2 ТП-1175 Боталово-3 ТП-1183 Боталово-4 ТП-1993 II СШ Боталово-4 | 25.06.21 | 21-33 | 25.06.21 | 23-36 | в РП-1 аварийное отключение ф.16. на повреждении КЛ 10 кВ ТП 1175 – ТП 1183 (СИП) |