Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-2472 Ул. Моск. шоссе ж/д.304 б КНС ОАО «Н.Водоканал» ул.Моск. шоссе у д.304 б | 25.07.16 | 16-37 | 25.07.16 | 19-00 | Поврежден КЛ 6 кВ Заречного РЭС. |