Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-266 Ул.Артельная 6 к2 | 25.09.19 | 08-35 | 25.09.19 | 11-21 | В РП-52 ( Нагор РЭС ) откл от защит ф.524, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-266 II – ТП-683 ( Нагор РЭС ). |