Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4818 ул. 40 лет Октября д. 5а, 7б. ул. Энергетиков д.2 д/с № 413 ул. 40 лет Октября 21а | 25.09.23 | 17-53 | 25.09.23 | 18-37 | РП-10 аварийное отключение ф.10-13 от МТЗ. На повреждение КЛ 6 кВ ТП 4534 - ТП 4291 Приокского участка. |