Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4595 Ул. Юбилейная д. 39а, 41 Ул. Бекетова д.71, 73 Частный сектор: Ул. Ольховая д.1-15, 2-14; Ул. Юная д.1-13, 2-14; Ул. Каменская д. 1-17, 2-16. | 25.10.19 | 21-00 | 25.10.19 | 22-50 | В РП-47 (Приокского РЭС) погашение I СШ 10 кВ. |