Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-493,ТП-494. Ул.Нижне-Печерская, д.2,4,6. | 25.10.19 | 21-00 | 25.10.19 | 00-57 | ПС Кузнечиха отключился ф.1003 от МТЗ к РП-38,РП-58. Зефс-Энерго. Повреждение КЛ 10 кВ ф.1003. |