| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-493 II Ул. Нижнепечерская, д. 2, 4 ТП-494 II Ул. Нижнепечерская, д. 4, 6 | 25.10.22 | 14-51 | 25.10.22 | 16-53 | В РП-38 (Зефс-Энерго) откл. ф.38-10. На повреждении КЛ 10 кВ РП-38 ф.38-10 - РП-58 ф. 38-10 (Зефс-Энерго) |