| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4021 I ул. Норвежская д. 4, д.6, д.6/2 ул. Эльтонская д. 38 Почта № 106 ул. Норвежская д. 4 ГРП Нижегородоблгаз ул. Норвежская д.4 Теплопункт ул. Норвежская д.6 ТП-4087 II ул. Агрономическая д.132/35, д. 136. ул. Кузнечихинская д.37 | 25.11.20 | 07-40 | 25.11.20 | 08-39 | Аварийное отключение РП-20 ф.201 На повреждении КЛ 6 кВ ТП 4021 I – ТП 4088 II(СИП) |