Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.о.г. Бор | ТП-1995 II Школа №1 | 25.11.22 | 12-42 | 25.11.22 | 14-59 | РП-1 от МТЗ отключился ВВ ф.14. На повреждении КЛ-10 кВ СИП ТП-1990-II в ст. ТП-1995-II. КЛ поврежден сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ. |
|  |  | ТП-1990 II Стройка детсад |  |  |  | 14-50 |  |
|  |  | ТП-1173 II ФОК Красногорка |  |  |  | 13-36 |  |
|  |  | ТП-1187 II База МЧС |  |  |  | 13-43 |  |
|  |  | ТП-1996 II Спортбаза |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП-1994 аб. Колибри ТП-1168 аб. Колибри |  |  |  | 14-21 |  |