Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-599 I СШ ул. Генкиной д.42/15. ул. Ванеева д.6, д.4/45. ТП-790 I СШ (НЭСК) ул. Ошарская д.80(офисы) ТП-710 II СШ ул. Тимирязева д.39 ТП-549 II СШ Билайн | 25.12.20 | 05-40 | 25.04.20 | 07-59 | Аварийное отключение РП-74 ф.743 на повреждении КЛ 10 кВ ТП 710 II – ТП 790 II (СИП) |