Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-548 ул. Белинского д.30, 34, 36, 38. ул. Новая д.8. | 25.12.20 | 08-03 | 25.04.20 | 09-06 | Аварийное отключение РП-86 ф.865, на повреждении абонентская КЛ-10 кВ от ТП-548(1) - ТП-537(1). |