| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП- 4079 II ул. Горная д.2а,4,6 | 26.01.23 | 14-04 | 26.01.23 | 16-12 | В РП-10 ф.10-12 откл. от МТЗ. Повреждение КЛ РП-10 ф.10-12 -ТП-4079 II.(СИП) |