| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н. Новгород | ТП-548 ул. Белинского, д.30, 34, 36, 38. ул. Новая, д.8. | 26.02.24 | 15-45 | 26.02.24 | 20-30 | РП-79 откл. от защит ф. 79-10. На повреждении КЛ 10 кВ абонентский ТП-537 I - ТП-548 I |