Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-895 ТСН Аладдин | 26.03.23 | 03-43 | 26.03.23 | 04-09 | В РП-95 ф.953 отключался для отыскания "Земли" в сети 10кВ. Сторонней организацией повреждена КЛ-10 кВ ТП-601 I - ТП-759 I (СИП) . |