| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2477 Ул. Московское шоссе 146. | 26.03.24 | 21-57 | 26.03.24 | 23-36 | В РП-26 (Зефс Энерго) от МТЗ отключился МВ ф.267, на повреждении КЛ 6 кВ РП-26 ф.267 - ТП-2477 I (СИП). |