| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2477 Ул. Московское шоссе д.146; Ростелеком умная остановка; Наземный переход; Рекламная конструкция ООО "Перспектива"; Автомойка "Орион" ул.Московское шоссе, д.146Б К1; Магазин "Пятёрочка" ул. Московское шоссе, д.146. | 26.03.25 | 15-40 | 26.03.25 | 17-30 | В РП-26 (Зефс-Энерго) действием защиты отключился ф.266. На повреждени КВЛ 6 кВ Заречная зона ТП 2948 - ТП 2811 |