Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | п.Доскино | ТП-359 Средняя общеобр. школа №16 Котельная ул.Пролетарская д.47А 12 квартир | 26.04.17 | 21-31 | 27.04.17 | 12-00 | Аварийное отключение РП-15 ф.150 Повреждение кабельной разделки на оп.1 (ПКТ) |