Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-644 I ул. М. Горького д. 65Б. ул. М. Горького д.63 ОАО КБ Ассоциация ул. М. Горького д.65 Б КБ Газпромбанк | 26.05.23 | 19-42 |  |  | РП-55 (Нагорный РЭС) аварийное отключение ф.555. На повреждение КЛ 6 кВ ТП-125 – ТП-313 (Нагорн..РЭС) |