Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2944 Пр. Ленина д. 15, 15/1, 15а, 17, 19, 19а | 26.05.25 | 09-43 | 26.05.25 | 11-43 | В РП-37 (Заречный участок) от защиты откл. ф.370 На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2152 - ТП-2944 (Заречного уч-ка) |