Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4105 СШ-1 ул. Голованова д.15а, д.17, д.19, д.19/2, д.19/3. | 26.05.25 | 19-24 | 26.05.25 | 20-40 | В РП-37 (Россети) отключён ф.371. На повреждении КЛ 6 кВ (Бесхоз) ТП-4105 I - ТП-4024 I |