Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-1А,ТП-3А ул. Курзинская, д.1-12, 14-25, 28; ул. Главная, д.15, 17, 19, 21, 23; ул. Ветлянская, д.1-3, 2А, 1/8, 2/8, 1/40, 2/40, 6; ул. Волжский рейд, д.1, 2, 4-27, 29-32, 32А, 34, 36, 36А, 37, 49 .КНС ул. Новая, д.6-9, 11-19, 21-37, 32А, 39-54, 56-62, 61А, 68, 70, 72, 74; ул. Ивановская, д.2-16, 3Б; пер. Новый, д.1-12, 8А, 14-18; ул. Комсомольская, д.2, 4, 6-10, 12; ул. Крупской, 2А, 2-7, 9, 10, 13-22, 24-31, 33-36, 38, 38А; ул. Сахарова, д. 1-28; ул. Победы, д.2, 3, 5-13; ул. Главная, д. 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 64, 66, ТП-4А Малые Могильцы, д.1А, 1-17, 19-41 ТП-22А,ТП-7А.ТП-18А Малые Могильцы, д.43-49, 51-61, 56А, 56Б, 64-83, 87-89 Большие Могильцы, д.1-74 дер. Постниково ТП-5 А д.Коробейникова. ТП-24 А д. Шишкино. | 26.06.16 | 05-55 | 26.06.16 | 09-00 | п/с Накат ф636 откл. от МТЗ Повреждение на ВЛ-6 кВ абон. ТП |