Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-507 II СШ ул. Б.Панина д.7к.1, 7к2, 5/1,5/2,5/3. | 26.06.22 | 23-46 | 26.06.22 | 03-05 | РП-26 аварийное отключение ф.8261 от защит. На повреждение КЛ 6 кВ РП 26 ф.261 - ТП 507 I (СИП). |