| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4058 Ул. Батумская, 21, 21а ул. Елисеева, 7, 7А, 7Б, 8 ул. Бонч-Бруевича, 2, 4, 6А ул. Луганская, 7, 9. д/с № 255 ул. Луганская 8 | 26.06.23 | 21-10 | 26.06.23 | 21-58 | В РП-23 ф.232 откл. от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ СИП ТП-4039-I - ТП-4058-I |