Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4706 Ул. Мельникова Печерского д. 1,4, 5,7, 8, 9. | 26.07.25 | 17-47 | 26.07.25 | 18-10 | В РП-31 действием МТЗ отключился ф.312 (Энергосоюз). Повреждение в абонентском ТП-4533А. |