Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-87 I ул. Ижорская, д. 34, 34А, 36, 36А ул. Полтавская, д. 33/45, 39 ул. Генкиной, д. 43/1 | 26.09.22 | 17-20 | 26.09.22 | 20-20 | В РП-30 (Зефс-Энерго) действием МТЗ отключился ф.309. На повреждении КЛ-6кВ ТП-293 I - ТП-880 (Электрон и К). |