Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-3592 ул. Зайцева д.5, д.6. | 26.10.18 | 15-23 | 26.10.18 | 23-14 | ТП-3593 РУ-0,4 кВ Повреждение при раскопках КЛ 0,4 кВ гр.5,гр.6,гр.9,гр.13 сторонней организацией(«Теплоэнерго») |