Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2958 I Больница №33 | 26.10.16 | 11-32 | 26.10.16 | 13-42 | В РП-90 от защиты откл. ф. 909 На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2958 – ТП-2705 Заречного РЭС |