Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г.Балахна | ТП-59,ТП-65 - ул.Энегльса 27, 28, 39, 40. - ул. Карла Липхнита 35 | 26.04.18 | 22-55 | 27.04.18 | 01-30 | Аварийное отключение РП-4 ф.619 (Балахнинский РЭС ЦЭС) На повреждении КЛ 6 кВ ТП-8 I – ТП-59, (Балахнинский РЭС ЦЭС) |