Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4599 Щербинки-1, д.1,2,4,5,6,7 ул.Ларина 5а. Теплопункт №-2 | 27.05.17 | 12-00 | 27.05.17 | 13-17 | В РП-57 откл. ф.570 от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ ТП-4599 –ТП-4794 II (КЛ абонента) |