Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-321 ул. Невзоровых д. 1, д.6 ул. Студеная д.78, д.80. ул. Генкиной д.2 ЦТП-114 ул. Невзоровых д.1 | 27.05.21 | 15-48 | 27.05.21 | 18-10 | Аварийное отключение РП-11 ф.111 Нагорный РЭС. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-587 I – ТП-558 (Нагорный РЭС) |