| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Г.Балахна. | ТП- 4 А Д. Малые Могильцы д.1а, 1-17, 19-41. ТП- 22 А Д. Малые Могильцы д. 43, 51-61, 56а, 56б, 64-83, 87-89. ТП-7 А Д. Б. Могильцы д. 1-74. ТП-23А Лесхоз ТП-18 А Д Постниково д. 1-194. ТП-24А д. Шишкино д. 1-57. ТП-5А Д. Коробейниково д. 1-41 ТП-29А Д. Постниково, д.124-166, 194. ТП-31А СТ "Медик" ТП-36А СТ№2 | 27.05.23 | 17-12 | 27.05.23 | 20-07 | В ТП-3А действием МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП-4А. |