Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4110 II -ул. Эпроновская ,10 -ВЛ Район (Приокский РЭС) | 27.05.23 | 14-40 | 27.05.23 | 17-10 | ПС Мыза Авар. откл. ф.606(повреждение на ВЛ 6 кВ Приокский РЭС) |