Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4072 Ул. Тропинина,д.3,3А,7А,43. ТП-4038 Ул. Тропинина,д.5А,5 Д/С,13. | 27.06.17 | 03-01 | 27.06.17 | 05-20 | РП-14 откл. МВ ф.146 от МТЗ повреждение КЛ 6 кВ РП-14 ф.146 – ТП-4072 II |