Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-493: Ул. Нижнепечёрская, д.2, 4. ТП-494 1СШ: Ул. Нижнепечёрская, д.4,6 | 27.06.20 | 15-35 | 27.06.20 | 17-49 | В РП-58 (Зевс-Энерго) от защит отключилась 1 СШ-10 кВ. Повреждение КЛ 10 кВ ТП-493(1) – ТП-401(1) ТП-493(2) - ТП-401(2) строительной организацией. |